## Лист1
П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 -27 Публични активи
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст/ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.лин. |  |  | ПДС, съгл. чл. 13 и чл. 15 | ПОС, съгл. чл. 19
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 |  |  |  | Ремонт на уличен водопровод по ул. "Прилеп" (от ул. "Кукуш" до т.2) гр. Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | водопровод |  | РЕ | вътрешен | 204 | Ф110 |  |  | 27422.64
2 |  |  |  | Ремонт на водопровод с. Рилци - Главен клон от НВ до селото от о.т.3 до о.т. 98 | 2017-12-31 | 62699 | с. Рилци | с. Рилци | водопровод |  | РЕ | външен | 150 | Ф160 |  |  | 14164.06
3 |  |  |  | Ремонт на уличен водопровод с. Еленово от о.т. 27 до о.т. 38 | 2017-12-31 | 27231 | с. Еленово | с. Еленово | водопровод |  | РЕ | вътрешен | 360 | Ф90 |  |  | 27992.27
4 |  |  |  | Ремонт на уличен водопровод с. Еленово от о.т. 27 до о.т. 10 (главна улица) | 2017-12-31 | 27231 | с. Еленово | с. Еленово | водопровод |  | РЕ | вътрешен | 110 | Ф110 |  |  | 10740.44
[13 empty] | 240 | Ф90
5 |  |  |  | Водопровод с. Еленово от о.т. 13 до о.т. 103, кв. 6 и кв. 7 | 2017-12-31 | 27231 | с. Еленово | с. Еленово | водопровод |  | РЕ | вътрешен | 312 | Ф110 |  |  | 19636.32
6 |  |  |  | Водопровод ж.к. "Запад", I - ви етап | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | водопровод |  |  | вътрешен |  |  |  |  | 62032.47
7 |  |  |  | Ремонт на сграда ПСПВ гр. Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | сграда ПСПВ | [7 empty] | 98007.01
8 |  |  |  | Хидроизолация резервоар с. Зелен дол - Горен - лява камера | 2017-12-31 | 30702 | с. Зелен дол | с. Зелен дол | резервоар |  |  |  | 241 кв.м. |  |  |  | 31293.85
9 |  |  |  | Хидроизолация резервоар Втори подем Струма | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | резервоар |  |  |  | 274,95 кв.м. |  |  |  | 36269.46
10 |  |  |  | Ремонт на външен водопровод - Главен клон от НВ до с. Г. Българчево с трасе от т.13 до т.1 | 2017-12-31 | 07377 | с. Горно Българчево | с. Горно Българчево | водопровод |  | РЕ | външен | 331 | Ф110 |  |  | 6244.11
11 |  |  |  | Подмяна на главни тръби за отоплителна инсталация в ПСОВ - гр. Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | инсталация ПСОВ | [7 empty] | 2427.32
12 |  |  |  | Изграждане на водомерна шахта и водомерен възел с. Лешко | 2017-12-31 | 43520 | с. Лешко | с. Лешко | шахта | [7 empty] | 3380.69
13 |  |  |  | Изграждане на водомерен възел с. Габрово | 2017-12-31 | 14204 | с. Габрово | с.Габрово | водомерен възел | [7 empty] | 2350.98
14 |  |  |  | Изграждане на водомерен възел с. Еленово | 2017-12-31 | 27231 | с. Еленово | с. Еленово | водомерен възел | [7 empty] | 1638.2
15 |  |  |  | Ремонт ПС Бистрица | 2017-12-31 | 04217 | с. Бистрица | с. Бистрица | помпена станция | [7 empty] | 5207.14
16 |  |  |  | СОЗ водоизточник м. Чакалица - Исмаилица | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | СОЗ | [7 empty] | 6349.55
17 |  |  |  | Ремонт ПС Баража | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | помпена станция | [7 empty] | 12321.78
18 |  |  |  | Подмяна кранове при ПСПВ Благоевград на довеждащ водопровод клон "Изток" и клон "Запад" | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | кранове ПСПВ | [7 empty] | 26309.04
19 |  |  |  | Въздуходувка Aerzen за ПСОВ Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | въздуходувка ПСОВ | [7 empty] | 20500
20 |  |  |  | Комуникационнен процесор за ПСОВ Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | комуникационнен процесор ПСОВ | [7 empty] | 1422.63
21 |  |  |  | Винтова помпа 40М6L/294478 за ПСОВ Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | винтова помпа ПСОВ | [7 empty] | 6053
22 |  |  |  | Регулиращ кран DN400 PN 10 моделираща електрозадвижка за ПСПВ Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | електрозадвижка ПСПВ | [7 empty] | 26763.26
23 |  |  |  | Ремонт на механизирана "стъпкова" решетка за ПСОВ Благоевград | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | стъпкова решетка ПСОВ | [7 empty] | 9204
24 |  |  |  | Ремонт сгради в производствен обект ПС Струма - хлораторно и помпено | 2017-12-31 | 04279 | Благоевград | Благоевград | сграда помпена станция | [7 empty] | 16723.25
Обща стойност на активите за общината: | [16 empty] | 474453.47
ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВА
Управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград